実践的分解能テスターの作り方

川越天文同好会　谷川　政敏

天体望遠鏡の性能を見極めるに、いろいろグッズがあり市販もされているのですが、いずれも直接星を見て判断するのではなく、対物レンズ（又は主鏡）や組み合わされる光学部品（斜鏡や中間レンズ）の性能を推し量って「これならこんな見え方をする筈」と言う推定で判断する物が多いようです。

写真写りを重視する場合が多いので、シミュレートとでも言うべき光学設計の計算値が忠実に再現される事で「うん！間違ってなかった。」と言う安心感が生まれるんでしょうが、コト、実際の性能はどの程度かと聞かれると数値ではっきり言い切れる人がいるんでしょうか？

特に眼視での観察では望遠鏡のコンディション（光軸不良、光学部品の汚れ、表面コートの不正）やシーイングの影響、ゴーストやフレアの影響、体調の良し悪しなどにより理論値と見え方に差があるのが実際で「この口径ではこんなもの」「この構成部品ではこんな程度」とか「今夜の星はシーイングの影響でこんな所」とか言って実際の性能を見極めずにいるのが普段ではないのでしょうか。

かと言って分解能を推定する星のペアをいつでも使えるかと言うと、そうは行かないのはご存知の所で、天気は気まぐれ、希望する星のペアは全天に無く、自分の勝手になりません。

特に眼視派、実践派に送る企画が今回の物で、いくつかの試作品で試して見ても万能と言う訳ではありませんが、恒星ペアの分解能測定の代用位には充分使えると判断しました。

作り方は実に簡単。アルミホイルに製図用デバイダで計算値近くに小穴（φ0.1～0.2ｍｍ）を開けるだけです。穴間隔の精度はスケールの１ｍｍ目盛りを見当で分割し、1組開けたら測りなおしてつぎを開けます。これをネガを見るビューワに貼り、100ｍ以上の距離に（車で測り）置くだけです。

穴間隔を0.５ｍｍ以下にするのは困難なので、出来るだけ距離Ｌを離して精度を確保して下さい。基本的な考え方は以下となりますのでご参照下さい。

＝　２星の張る角度　（　望遠鏡の分解能　）

ｄ　＝　ピンホールの中心距離

Ｌ　＝　テスターまでの距離

余計な光学系を使わず（例、コリメータ）単純明快な構成ゆえに現実に近い再現性が保証されます。恒星を見れば大気の撹乱の為、何となく集光を推し量るには物足りずにいたのですが、これを使えばスッキリした人工星が見えます。

落ち着き無かった回折環が全周に見え、教科書に有るような綺麗なパターンです。等級にして６～７等級に相当する明るさで、少し青く感じます。

テスタ設置状況（観察し易くする為に上下反対にしてある）

屈折ではわずかにクリアさの不足を感じ、ニュートンでは光軸の多少の不正と、コマ収差かで回折環が敏感に歪みます。シュミカセでは周囲に散乱が大きく広がり、回折環もハッキリしません。

世の中にはこんな事さえ容易に行える検査器と言う物が存在しません。

現象を正確に判断するには多少の訓練と知識が必要とされるとは思いますが、少なくても金の掛かる方法が多い中、これでは商売にならないほどのシンプルさです。最もアマチュア的とさえ思えます。

又、今回は用意出来ませんでしたが、アフォーカル系の光学装置（注）の評価をコリメート法で写真的に行うことも可能です。

アマチュアであることの楽しみのひとつは創意工夫する事にあるのではないでしょうか？

そして完結させては感動したり、疑問に思ったりすることが楽しみなのではないでしょうか？

｢そんな事は言われなくても判ってらい！｣と言っても時々目からウロコの瞬間にあなたは何を感じますか？ウンチクを傾けてすべて済むなら趣味の楽しみは半減します。

見るだけ天文学の世界にもそこにたどり着くまでの努力があったことを忘れないで下さい。

☆を見て感動しているだけでもあなたは天文学者なのです。　　　　　　　　　　　　　　　了

（注）アイピースを出た後に観察点から出た光線束（同一光束と言う）が平行となる物。

例）望遠鏡、顕微鏡、双眼鏡、潜望鏡などの肉眼で観察することを目的に作られた光学系。